## Power system
Bus data
bus id | bus type | P load(MW） | Q load(Mvar | Load shedding cost($/MW) | location x | location y
1 | 3 | 0.04 | 0.02 | 500 | 1.32 | 6.11
2 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1500 | 2.09 | 6.19
3 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 2.86 | 6.19
4 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 2.94 | 3.91
5 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1000 | 2.88 | 3.07
6 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 3.73 | 3.91
7 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1500 | 4.45 | 3.91
8 | 1 | 0 | 0 | 500 | 2.54 | 6.96
9 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 3.73 | 6.11
10 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1500 | 4.45 | 6.06
11 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 4 | 5.45
12 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 3.94 | 7.8
13 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 2.99 | 7.75
14 | 1 | 0 | 0 | 500 | 3.33 | 7.06
15 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1.85 | 7.83
16 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 5.34 | 6.22
17 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1500 | 5.74 | 5.03
18 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 6.03 | 4.18
19 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 6.35 | 3.38
20 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 6.75 | 4.58
21 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 4.52 | 9.63
22 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 3.65 | 9.31
23 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 2.8 | 9.02
24 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 4.31 | 10.32
25 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 2.67 | 9.95
26 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 4.1 | 11.19
27 | 1 | 0 | 0 | 500 | 2.75 | 10.95
28 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 3.94 | 11.98
29 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 3.76 | 12.75
30 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 3.55 | 13.73
31 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 4.68 | 13.86
32 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 5.82 | 13.89
33 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 2.88 | 11.8
34 | 1 | 0.04 | 0.02 | 2000 | 1.85 | 11.67
35 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 2.7 | 12.67
36 | 1 | 0 | 0 | 500 | 2.57 | 13.41
37 | 1 | 0.04 | 0.02 | 2000 | 1.77 | 12.54
38 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 5.64 | 9.95
39 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1000 | 6.54 | 10.21
40 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 7.14 | 9.34
41 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 6.3 | 9.13
42 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1000 | 7.94 | 9.52
43 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 8.87 | 9.79
44 | 1 | 0 | 0 | 500 | 6.35 | 10.85
45 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1500 | 7.28 | 11.06
46 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 6.16 | 11.59
47 | 1 | 0.105 | 0.075 | 1000 | 7.38 | 11.75
48 | 1 | 0.21 | 0.15 | 1000 | 5.95 | 12.17
49 | 1 | 0.14 | 0.095 | 1500 | 6.91 | 12.33
50 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 7.94 | 12.46
51 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 5.82 | 13.02
52 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 4.84 | 12.94
53 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 6.8 | 13.04
54 | 1 | 0 | 0 | 500 | 7.83 | 13.15
55 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 8.81 | 13.31
56 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 10.19 | 13.33
57 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 6.54 | 6.19
58 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1000 | 7.46 | 6.19
59 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 8.33 | 6.32
60 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 9.15 | 6.32
61 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 10 | 6.35
62 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 10.82 | 6.45
63 | 1 | 0.04 | 0.02 | 2000 | 9.02 | 7.7
64 | 1 | 0.075 | 0.035 | 1000 | 8.15 | 7.57
65 | 1 | 0.14 | 0.1 | 1500 | 7.2 | 7.43
66 | 1 | 0.075 | 0.035 | 2000 | 10.13 | 7.86
67 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 10.08 | 9.39
68 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 9.95 | 10.34
69 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 9.74 | 11.48
70 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1500 | 8.78 | 11.4
71 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 8.84 | 10.63
72 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 11.22 | 7.86
73 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 12.46 | 7.78
74 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 13.23 | 8.12
75 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 14.08 | 8.44
76 | 1 | 0.245 | 0.18 | 1500 | 14.92 | 8.86
77 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 15.74 | 9.21
78 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 12.7 | 6.8
79 | 1 | 0.04 | 0.02 | 2000 | 13.63 | 7.04
80 | 1 | 0.04 | 0.02 | 2000 | 14.5 | 7.33
81 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 15.32 | 7.54
82 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 12.75 | 5.13
83 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 13.44 | 5.26
84 | 1 | 0.02 | 0.01 | 500 | 14.23 | 5.5
85 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 15 | 5.85
86 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1000 | 14.23 | 4.58
87 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 14.29 | 3.54
88 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 14.39 | 2.75
89 | 1 | 0 | 0 | 500 | 15.16 | 2.8
90 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 15.32 | 5.23
91 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 15.61 | 5.9
92 | 1 | 0.04 | 0.02 | 2000 | 12.78 | 3.09
93 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 11.67 | 3.09
94 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 10.87 | 2.91
95 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 10.03 | 2.91
96 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 9.18 | 2.88
97 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 8.28 | 2.83
98 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 11.62 | 3.86
99 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 10.8 | 3.81
100 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 9.95 | 3.62
101 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 9.08 | 4.87
102 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 8.2 | 3.46
103 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 12.25 | 8.78
104 | 1 | 0.04 | 0.02 | 2000 | 13.18 | 9.26
105 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 14.02 | 9.68
106 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 14.82 | 10.05
107 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1500 | 15.66 | 10.53
108 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 11.99 | 9.55
109 | 1 | 0.04 | 0.02 | 500 | 11.88 | 10.29
110 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 12.86 | 10.77
111 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2000 | 13.68 | 11.22
112 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1500 | 14.53 | 11.67
113 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 11.62 | 11.19
114 | 1 | 0 | 0 | 500 | 12.41 | 11.72
115 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 13.23 | 12.3
116 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 11.38 | 12.17
117 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 11.09 | 13.33
118 | 1 | 0 | 0 | 500 | 12.14 | 12.75
119 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 13.02 | 13.49
120 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 12.12 | 13.47
121 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 13.89 | 13.54
122 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 14.82 | 13.54
123 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 15.72 | 13.6

## branch
| Branch data |  | r(p.u.) | x(p.u.) | location x | location y | repair time(h)
1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.26 | 1.705 | 6.15 | 2
2 | 2 | 3 | 0.36 | 0.37 | 2.475 | 6.19 | 1.5
3 | 3 | 4 | 0.15 | 0.35 | 2.9 | 5.05 | 1
4 | 4 | 5 | 0.29 | 0.29 | 2.91 | 3.49 | 1
5 | 4 | 6 | 0.47 | 0.48 | 3.335 | 3.91 | 2
6 | 6 | 7 | 0.36 | 0.37 | 4.09 | 3.91 | 2
7 | 3 | 8 | 0.1 | 0.24 | 2.7 | 6.575 | 2
8 | 3 | 9 | 0.33 | 0.33 | 3.295 | 6.15 | 2
9 | 9 | 10 | 0.33 | 0.33 | 4.09 | 6.085 | 2
10 | 10 | 11 | 0.15 | 0.35 | 4.225 | 5.755 | 1.5
11 | 10 | 12 | 0.62 | 0.63 | 4.195 | 6.93 | 1
12 | 12 | 13 | 0.22 | 0.22 | 3.465 | 7.775 | 2
13 | 13 | 14 | 0.42 | 0.95 | 3.16 | 7.405 | 2
14 | 13 | 15 | 0.36 | 0.37 | 2.42 | 7.79 | 1
15 | 10 | 16 | 0.36 | 0.37 | 4.895 | 6.14 | 1.5
16 | 16 | 17 | 0.55 | 0.55 | 5.54 | 5.625 | 1
17 | 17 | 18 | 0.51 | 0.52 | 5.885 | 4.605 | 1.5
18 | 18 | 19 | 0.36 | 0.37 | 6.19 | 3.78 | 2
19 | 18 | 20 | 0.15 | 0.34 | 6.39 | 4.38 | 1
20 | 16 | 21 | 0.47 | 0.48 | 4.93 | 7.925 | 1.5
21 | 21 | 22 | 0.76 | 0.77 | 4.085 | 9.47 | 1.5
22 | 22 | 23 | 0.13 | 0.29 | 3.225 | 9.165 | 2
23 | 21 | 24 | 0.8 | 0.81 | 4.415 | 9.975 | 1
24 | 24 | 25 | 0.14 | 0.32 | 3.49 | 10.135 | 1.5
25 | 24 | 26 | 0.18 | 0.41 | 4.205 | 10.755 | 1.5
26 | 26 | 27 | 0.1 | 0.23 | 3.425 | 11.07 | 1
27 | 26 | 28 | 0.14 | 0.32 | 4.02 | 11.585 | 2
28 | 28 | 29 | 0.33 | 0.33 | 3.85 | 12.365 | 1
29 | 29 | 30 | 0.73 | 0.74 | 3.655 | 13.24 | 2
30 | 30 | 31 | 0.15 | 0.34 | 4.115 | 13.795 | 1
31 | 31 | 32 | 0.18 | 0.4 | 5.25 | 13.875 | 1.5
32 | 28 | 33 | 0.1 | 0.23 | 3.41 | 11.89 | 1.5
33 | 33 | 34 | 0.44 | 0.44 | 2.365 | 11.735 | 2
34 | 33 | 35 | 0.15 | 0.15 | 2.79 | 12.235 | 1
35 | 35 | 36 | 0.33 | 0.77 | 2.635 | 13.04 | 2
36 | 34 | 37 | 0.13 | 0.29 | 1.81 | 12.105 | 2
37 | 21 | 38 | 0.44 | 0.44 | 5.08 | 9.79 | 2
38 | 38 | 39 | 0.36 | 0.37 | 6.09 | 10.08 | 1.5
39 | 39 | 40 | 0.47 | 0.48 | 6.84 | 9.775 | 1.5
40 | 40 | 41 | 0.47 | 0.48 | 6.72 | 9.235 | 1
41 | 40 | 42 | 0.13 | 0.29 | 7.54 | 9.43 | 1
42 | 42 | 43 | 0.73 | 0.74 | 8.405 | 9.655 | 1
43 | 39 | 44 | 0.1 | 0.24 | 6.445 | 10.53 | 1
44 | 44 | 45 | 0.29 | 0.29 | 6.815 | 10.955 | 2
45 | 44 | 46 | 0.13 | 0.29 | 6.255 | 11.22 | 1.5
46 | 46 | 47 | 0.44 | 0.44 | 6.77 | 11.67 | 2
47 | 46 | 48 | 0.08 | 0.17 | 6.055 | 11.88 | 2
48 | 48 | 49 | 0.13 | 0.29 | 6.43 | 12.25 | 1.5
49 | 49 | 50 | 0.13 | 0.29 | 7.425 | 12.395 | 1.5
50 | 48 | 51 | 0.13 | 0.29 | 5.885 | 12.595 | 1
51 | 51 | 52 | 0.25 | 0.58 | 5.33 | 12.98 | 1.5
52 | 51 | 53 | 0.1 | 0.24 | 6.31 | 13.03 | 1
53 | 53 | 54 | 0.06 | 0.15 | 7.315 | 13.095 | 1
54 | 54 | 55 | 0.14 | 0.32 | 8.32 | 13.23 | 1
55 | 55 | 56 | 0.18 | 0.41 | 9.5 | 13.32 | 2
56 | 16 | 57 | 0.14 | 0.32 | 5.94 | 6.205 | 1
57 | 57 | 58 | 0.36 | 0.37 | 7 | 6.19 | 2
58 | 58 | 59 | 0.38 | 0.87 | 7.895 | 6.255 | 1
59 | 59 | 60 | 0.36 | 0.37 | 8.74 | 6.32 | 2
60 | 60 | 61 | 0.28 | 0.63 | 9.575 | 6.335 | 1
61 | 61 | 62 | 0.42 | 0.21 | 10.41 | 6.4 | 1.5
62 | 60 | 63 | 0.29 | 0.14 | 9.085 | 7.01 | 2
63 | 63 | 64 | 0.58 | 0.29 | 8.585 | 7.635 | 2
64 | 64 | 65 | 0.71 | 0.35 | 7.675 | 7.5 | 1
65 | 63 | 66 | 0.54 | 0.27 | 9.575 | 7.78 | 1
66 | 66 | 67 | 0.29 | 0.29 | 10.105 | 8.625 | 1
67 | 67 | 68 | 0.14 | 0.32 | 10.015 | 9.865 | 1
68 | 68 | 69 | 0.13 | 0.29 | 9.845 | 10.91 | 1.5
69 | 69 | 70 | 0.4 | 0.41 | 9.26 | 11.44 | 2
70 | 70 | 71 | 0.47 | 0.48 | 8.81 | 11.015 | 1.5
71 | 66 | 72 | 0.4 | 0.41 | 10.675 | 7.86 | 2
72 | 72 | 73 | 0.4 | 0.41 | 11.84 | 7.82 | 2
73 | 73 | 74 | 0.1 | 0.23 | 12.845 | 7.95 | 2
74 | 74 | 75 | 0.51 | 0.52 | 13.655 | 8.28 | 1
75 | 75 | 76 | 0.58 | 0.59 | 14.5 | 8.65 | 1
76 | 76 | 77 | 0.2 | 0.47 | 15.33 | 9.035 | 1
77 | 73 | 78 | 0.35 | 0.82 | 12.58 | 7.29 | 2
78 | 78 | 79 | 0.05 | 0.12 | 13.165 | 6.92 | 2
79 | 79 | 80 | 0.11 | 0.27 | 14.065 | 7.185 | 2
80 | 80 | 81 | 0.24 | 0.56 | 14.91 | 7.435 | 1
81 | 78 | 82 | 0.24 | 0.56 | 12.725 | 5.965 | 2
82 | 82 | 83 | 0.13 | 0.29 | 13.095 | 5.195 | 1
83 | 83 | 84 | 0.98 | 1 | 13.835 | 5.38 | 2
84 | 84 | 85 | 0.13 | 0.29 | 14.615 | 5.675 | 2
85 | 84 | 86 | 0.69 | 0.7 | 14.23 | 5.04 | 2
86 | 86 | 87 | 0.23 | 0.53 | 14.26 | 4.06 | 2
87 | 87 | 88 | 0.25 | 0.26 | 14.34 | 3.145 | 2
88 | 88 | 89 | 0.14 | 0.32 | 14.775 | 2.775 | 2
89 | 87 | 90 | 0.33 | 0.33 | 14.805 | 4.385 | 1
90 | 90 | 91 | 0.11 | 0.27 | 15.465 | 5.565 | 1.5
91 | 82 | 92 | 0.44 | 0.44 | 12.765 | 4.11 | 2
92 | 92 | 93 | 0.11 | 0.27 | 12.225 | 3.09 | 2
93 | 93 | 94 | 0.4 | 0.41 | 11.27 | 3 | 1
94 | 94 | 95 | 0.15 | 0.35 | 10.45 | 2.91 | 1
95 | 95 | 96 | 0.29 | 0.29 | 9.605 | 2.895 | 2
96 | 96 | 97 | 0.14 | 0.32 | 8.73 | 2.855 | 1.5
97 | 93 | 98 | 0.28 | 0.64 | 11.645 | 3.475 | 2
98 | 94 | 99 | 0.15 | 0.35 | 10.835 | 3.36 | 1.5
99 | 95 | 100 | 0.4 | 0.93 | 9.99 | 3.265 | 2
100 | 96 | 101 | 0.33 | 0.33 | 9.13 | 3.875 | 1.5
101 | 97 | 102 | 0.14 | 0.32 | 8.24 | 3.145 | 1.5
102 | 73 | 103 | 0.47 | 0.48 | 12.355 | 8.28 | 2
103 | 103 | 104 | 1.02 | 1.03 | 12.715 | 9.02 | 1.5
104 | 104 | 105 | 0.33 | 0.33 | 13.6 | 9.47 | 1.5
105 | 105 | 106 | 0.16 | 0.38 | 14.42 | 9.865 | 1.5
106 | 106 | 107 | 0.84 | 0.85 | 15.24 | 10.29 | 1.5
107 | 103 | 108 | 0.65 | 0.66 | 12.12 | 9.165 | 1.5
108 | 108 | 109 | 0.51 | 1.17 | 11.935 | 9.92 | 1
109 | 109 | 110 | 0.44 | 0.44 | 12.37 | 10.53 | 2
110 | 110 | 111 | 0.84 | 0.85 | 13.27 | 10.995 | 2
111 | 111 | 112 | 0.18 | 0.18 | 14.105 | 11.445 | 2
112 | 109 | 113 | 0.76 | 0.77 | 11.75 | 10.74 | 2
113 | 113 | 114 | 0.47 | 0.48 | 12.015 | 11.455 | 1
114 | 114 | 115 | 0.19 | 0.44 | 12.82 | 12.01 | 1
115 | 113 | 116 | 0.2 | 0.47 | 11.5 | 11.68 | 1
116 | 116 | 117 | 0.2 | 0.47 | 11.235 | 12.75 | 2
117 | 116 | 118 | 0.18 | 0.41 | 11.76 | 12.46 | 1.5
118 | 118 | 119 | 0.13 | 0.29 | 12.58 | 13.12 | 2
119 | 119 | 120 | 0.13 | 0.29 | 12.57 | 13.48 | 2
120 | 119 | 121 | 0.13 | 0.29 | 13.455 | 13.515 | 1
121 | 121 | 122 | 0.13 | 0.29 | 14.355 | 13.54 | 1
122 | 122 | 123 | 0.13 | 0.29 | 15.27 | 13.57 | 2
123 | 60 | 101 | 0.13 | 0.29 | 12 | 2.5 | 2
124 | 56 | 117 | 0.13 | 0.29 | 7 | -0.5 | 1.5

## DG
Generator data
bus | Q-MAX | Q-MIN | P-MAX | P-MIN | COST-B(Sm3/MWh) | COST-C(Sm3/h) | location x | location y | repair time(h)
16 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 255 | 35 | 5.34 | 6.22 | 2
24 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 255 | 35 | 4.31 | 10.32 | 1
82 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 255 | 35 | 12.75 | 5.13 | 1
73 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 255 | 35 | 12.46 | 7.78 | 1
96 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 255 | 35 | 9.18 | 2.88 | 1.5
91 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 255 | 35 | 15.61 | 5.9 | 1.5
69 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 255 | 35 | 9.74 | 11.48 | 1.5
116 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 255 | 35 | 11.38 | 12.17 | 2

## Gas network
Gas node data
no | load (Sm3/h) | pressure-min(bar) | pressure-max(bar) | Load Shedding Cost($/(Sm3/h) | location x | location y
1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.5
2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.5
3 | 51 | 0 | 100 | 2.9881 | 2 | 2.5
4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 2.5
5 | 52.2 | 0 | 100 | 1.3663 | 6 | 2.5
6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2.5
7 | 67.8 | 0 | 100 | 7.6137 | 4 | 2.5
8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0
9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | 1.5
10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 1.5
11 | 82.8 | 0 | 100 | 4.4695 | 6 | 1.5
12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0
13 | 27.6 | 0 | 100 | 8.8623 | 4 | 0
14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0
15 | 88.8 | 0 | 100 | 5.7803 | 1 | 0
16 | 202.2 | 0 | 100 | 9.9627 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0
18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0
19 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0
20 | 24.6 | 0 | 100 | 6.733 | 9 | 0
gas activebranch
from node | to node | pressure increase parameter | capacity | conversion rate( MW/(Sm3/h) ) | location x | location y | repair time (h)
7 | 6 | 2 | 1000 | 4.5 | 2.5 | -4 | 3
20 | 19 | 2 | 1000 | 8.5 | 0 | 0 | 3
gas inactive branch
from node | to node | (Sm3/h/bar)^2 | capacity(Sm3/h) | location x | location y | repair time (h)
1 | 2 | 12200 | 1000 | 0.5 | 2.5 | 3
2 | 3 | 8130 | 1000 | 1.5 | 2.5 | 3
3 | 4 | 1880 | 1000 | 2.5 | 2.5 | 3
6 | 5 | 130 | 1000 | 5.5 | 2.5 | 3
4 | 7 | 310 | 1000 | 3.5 | 2.5 | 3
9 | 10 | 200 | 1000 | 7.5 | 1.5 | 3
10 | 11 | 2240 | 1000 | 6.5 | 1.5 | 3
11 | 12 | 1950 | 1000 | 5.5 | 0.75 | 4
13 | 12 | 1160 | 1000 | 4.5 | 0 | 3
14 | 13 | 1220 | 1000 | 3.5 | 0 | 3
8 | 14 | 9760 | 1000 | 2.5 | 0 | 3
8 | 15 | 4880 | 1000 | 1.5 | 0 | 3
15 | 16 | 1950 | 1000 | 0.5 | 0 | 3
12 | 17 | 1220 | 1000 | 5.5 | 0 | 3
17 | 18 | 4880 | 1000 | 6.5 | 0 | 3
18 | 19 | 9760 | 1000 | 7.5 | 0 | 3
4 | 8 | 1950 | 1000 | 2.5 | 1.25 | 5
gaswell
node | min(Sm3/h) | max(Sm3/h)
1 | 0 | 2000
20 | 0 | 2000
p2g_dat
power node | compressor number
78 | 1
71 | 2
g2p_dat
gas node | generator number
12 | 1
18 | 2
5 | 3
7 | 4
8 | 5
16 | 6
2 | 7
3 | 8

## Crews
Power system crew
no. | location x | location y | crew number
1 | 6 | 8 | 1
2 | 9 | 12 | 1
3 | 12 | 5 | 1
gas system crew
no. | location x | location y | crew number
1 | 4 | 1 | 2